## 清单
实验家具和办公家具清单
序号 | 名称 | 规格 W*D*H(mm) | 数量 | 单位 | 品牌及备注
1 | 边台 | L*750*850 | 40.57 | 米 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，配三聚氰胺板推柜，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测
2 | 边台 | L*650*750 | 6.9 | 米 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，配三聚氰胺板推柜，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测
3 | 边台 | L*850*850 | 2 | 米 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，配三聚氰胺板推柜，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测
4 | 边台 | L*800*850 | 35.84 | 米 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，配三聚氰胺板推柜，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测
5 | 边台 | L*900*850 | 5.94 | 米 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，配三聚氰胺板推柜，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测
6 | 边台 | L*1000*850 | 7.1 | 米 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，配三聚氰胺板推柜，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测
7 | 边台 | L*750*950 | 40.14 | 米 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测
8 | 边台 | L*900*950 | 3.2 | 米 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测
9 | 边台 | L*850*950 | 3.96 | 米 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测
10 | 边台 | L*800*950 | 16.67 | 米 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，配三聚氰胺板推柜，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测
11 | 边台 | L*800*750 | 18 | 米 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，配三聚氰胺板柜，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测
12 | 边台 | L*800*800 | 1.8 | 米 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，配三聚氰胺板柜，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测
13 | 边台 | L*800*850 | 1.5 | 米 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，1.0mm钢制落地柜
14 | 边台 | L*800*950 | 1.5 | 米 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，1.0mm钢制落地柜
15 | 边台 | L*600*750 | 1.2 | 米 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测
16 | 边台 | L*700*750 | 1.2 | 米 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，配三聚氰胺板推柜，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测
17 | 移动边台 | L*650*750 | 6.4 | 米 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，配福马轮，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测
18 | 转角台 | L*1000*950 | 5 | 米 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测
19 | 转角台 | L*1100*950 | 1.1 | 米 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测
20 | 中央台 | L*1500*850 | 7.3 | 米 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测
21 | 中央台 | L*1500*950 | 11.5 | 米 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测
22 | 中央台 | L*1900*950 | 13.5 | 米 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，配三聚氰胺板推柜，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测
23 | 中央台 | L*1900*850 | 3.6 | 米 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，40*60*1.5mm钢架结构，配三聚氰胺板推柜，实验台通过CE认证、SEFA认证、《GB24820-2009》检测
24 | 试剂架 | L*400*1120 | 16.65 | 米 | 40*100*2.0mm钢制方管，表面环氧粉末喷涂，1.0mm钢制层板，1.5mm钢制挂片
25 | 试剂架 | L*500*1120 | 7.25 | 米 | 40*100*2.0mm钢制方管，表面环氧粉末喷涂，1.0mm钢制层板，1.5mm钢制挂片
26 | 试剂架 | L*350*1100 | 8.87 | 米 | 全钢二层结构，40*100*2.0mm方管，表面环氧粉末喷涂，1.0mm钢制层板，1.5mm钢制挂片，试剂架配86型5孔插座、LED灯、开关
27 | 水槽台 | 900*750*850 | 2 | 组 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，1.0mm钢制落地柜
28 | 水槽台 | 600*600*750 | 5 | 组 | 1.0mm全钢结构，陶瓷连体水盆
29 | 水槽台 | 1500*750*850 | 1 | 组 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，1.0mm钢制落地柜
30 | 水槽台 | 1200*750*850 | 1 | 组 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，1.0mm钢制落地柜
31 | 水槽台 | 900*750*950 | 6 | 组 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，1.0mm钢制落地柜
32 | 水槽台 | 800*800*850 | 1 | 组 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，1.0mm钢制落地柜
33 | 水槽台 | 650*650*850 | 1 | 组 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，1.0mm钢制落地柜
34 | 水槽台 | 800*800*950 | 2 | 组 | 13mm厚fundermax理化板，边缘加厚至26mm，1.0mm钢制落地柜
35 | PP水盆 | 550*450*310 | 14 | 组 | 上海台雄，含下水配件，通过GB/T11547-2008耐腐蚀检测
36 | 三口水龙头 | SAN-M2302B | 14 | 组 | 上海台雄，含上水配件，符合GB18145标准
37 | 单口洗眼器 | SAN-7304 | 13 | 组 | 上海台雄，含上水配件，符合GB/T38144.1-2019标准
38 | 滴水架 | 400*550 | 5 | 组 | 上海台雄，PP材质
39 | 功能柱 |  | 3 | 组 | 1.0mm厚高品质冷轧钢板
40 | 万向抽气罩 | 铝合金-三节式 | 10 | 套 | 上海台雄
41 | 通风柜 | 1800*900*1500 | 3 | 组 | 全钢结构，13mm厚fundermax理化板台面，1.2mm厚优质冷轨钢板柜体，含防火安全柜，PP安全柜，废液收集柜
42 | 通风柜VAV排风系统 |  | 3 | 组 | 含控制面板、位移传感器、风速传感器、VAV电动调节阀，微电脑控制模块
43 | 天平台 | 900*650*850 | 2 | 组 | 25mm大理石台面
44 | 天平称量罩 |  | 2 | 套 | 有机玻璃材质
45 | 气瓶柜 | 900*500*2000 | 7 | 组 | looped logic，符合OSHA标准
46 | 防火安全柜(仓库） | 1090*640*1650 | 2 | 组 | looped logic，符合FM6050, EN14470-1,CE认证
47 | 药品柜 | 900*450*1900 | 12 | 组 | 1.0mm全钢结构
48 | 药品柜 | 1000*400*820 | 6 | 组 | 1.0mm全钢结构，带锁
49 | 药品柜 | 900*550*1900 | 6 | 组 | 全钢结构，柜体采用1.0mm优质冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，喷涂厚度≥80μm；门板双层结构，C型拉手，SUS304合页；下配双层活动层板
50 | 药品柜矮柜 | 900*550*950 | 4 | 组 | 全钢结构，柜体采用1.0mm优质冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，喷涂厚度≥80μm；门板双层结构，C型拉手，SUS304合页；下配双层活动层板
51 | 货架 | L*600*2000 | 6.8 | 米 | 1.2mm钢制立柱，1.0mm钢制层板
52 | 货架 | L*450*2000 | 15.5 | 米 | 1.2mm钢制立柱，1.0mm钢制层板
53 | 实验凳 |  | 72 | 把 | 气压升降
54 | 办公桌 | 1500*1500*1250 | 12 | 组 | L型全木结构，18mm厚三聚氰胺板柜体，25mm厚三聚氰胺板台面，含铝合金外框+玻璃屏风，含推柜18mm厚三聚氰胺板结构
55 | 办公桌 | 1400*700*750 | 3 | 组 | 40*60*1.5mm钢架结构，台面25mm厚三聚氰胺板，配18mm厚三聚氰胺板推柜含铝合金有机玻璃
56 | 办公桌 | 1500*700*750 | 7 | 组 | 40*60*1.5mm钢架结构，台面25mm厚三聚氰胺板，配18mm厚三聚氰胺板推柜含铝合金有机玻璃
57 | 办公桌 | 1200*700*750 | 4 | 组 | 40*60*1.5mm钢架结构，台面25mm厚三聚氰胺板，配18mm厚三聚氰胺板推柜
58 | 操作台 | 700*600*750 | 1 | 组 | 整体三聚氰胺板结构，台面25mm厚三聚氰胺板，柜体18mm厚三聚氰胺板
59 | 操作台 | 950*700*750 | 1 | 组 | 整体三聚氰胺板结构，台面25mm厚三聚氰胺板，柜体18mm厚三聚氰胺板
60 | 操作台 | 900*600*850 | 1 | 组 | 全木结构，18mm厚三聚氰胺板柜体，25mm厚三聚氰胺板台面
61 | 更衣柜 | 800*500*1800 | 2 | 组 | 全钢结构，柜体采用1.0mm优质冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，喷涂厚度≥80μm；门板双层结构，C型拉手，SUS304合页；下配双层活动层板
62 | 文件柜 | 900*450*1900 | 8 | 组 | 0.8mm全钢结构
63 | 文件柜 | 900*400*1800 | 6 | 组 | 0.8mm全钢结构
64 | 文件柜 | 900*450*1800 | 1 | 组 | 0.8mm全钢结构
65 | 办公椅 |  | 26 | 把 | 定型绵坐垫，升降气杆，黑色尼龙万向插轮